КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

662510, Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Советская, д. 27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» апреля 2020 г. № 146/1

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в Постановление администрации Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края от «25» февраля 2016 г. №60 «Об утверждении проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Зыково Березовского района Красноярского края на период с 2015 до 2025 года» |

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края, заключением о результатах публичных слушаний по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года, от 16.04.2020 г.:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в утвержденную постановлением администрации Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края от «25» февраля 2016 г. №60 «Об утверждении проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Зыково Березовского района Красноярского края на период с 2015 до 2025 года» схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года:

1.1. пункт 1.1.3. раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Централизованная система холодного водоснабжения с. Зыково находится в единой зоне эксплуата-

ционной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальноехозяйство». Водоснабжение и обслуживание систем осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство». Обслуживающая организация в отношении централизованной системы холодного водоснабжения с. Зыково (Сухой Лог) отсутствует».

1.2.Таблицу 4 пункта 1.4.3. раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 4 – Устройства водозабора из подземных источников Зыковского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Местонахождение оборудования (в разрезе муниципальных образований) | Наименование оборудования, марка  Марка электродвигателя | | Мощность, кВт. | | | Производительность, м3/час | | Напор, м. | | | КПД, %. | | Количество единиц | | | | | | Режим работы | | | | | Объем , тыс. м3/год | Расход электроэнергии, тыс. кВт\*ч/год |
| в работе | | | в резерве | | | количество часов в день | количество дней в году | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | | | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение с.Зыково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Подъем («1 подъем» от скважин до станции перекачки)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Скважина №8 | ЭЦВ-8-40-90 | | 17 | | 40 | | | 90 | | 58% | | | 1 | | | 0 | | | 6,86 | 365 | | | 58 116,11 | | 42,57 |
| 1.2. | Скважина №4а | ЭЦВ-8-40-90 | | 17 | | 40 | | | 90 | | 58% | | | 1 | | | 0 | | | 6,86 | 365 | | | 58 116,11 | | 42,57 |
| 1.3. | Скважина №5а | ЭЦВ-8-40-90 | | 17 | | 40 | | | 90 | | 58% | | | 1 | | | 0 | | | 6,86 | 365 | | | 58 116,11 | | 42,57 |
| 1.4. | Скважина №10 | ЭЦВ-8-25-100 | | 11 | | 25 | | | 110 | | 68% | | | 1 | | | 0 | | | 5,85 | 365 | | | 36 322,57 | | 23,49 |
| 1.4. | Скважина №9 | ЭЦВ-6-16-110 | | 7,5 | | 16 | | | 110 | | 64% | | | 1 | | | 0 | | | 6,22 | 365 | | | 23 246,45 | | 17,03 |
|  | **Итого:** |  | |  | |  | | |  | |  | | | **5** | | | **0** | | |  |  | | | **233 917,36** | | **168,21** |
| **2.** | **Очистка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Насосно-фильтровальная станция | К-100-65-250 | | 45 | | 100 | | | 80 | | 48% | | | 1 | | | 0 | | | 13,35 | 365 | | | 233 917,36 | | 219,27 |
| Компрессор КТ-167 | | 39 | | - | | | - | | 100% | | | 2 | | | 0 | | | 4 | 365 | | | 233 917,36 | | 113,88 |
| Бактерицидная установка  УДВ2А300 Н-10-100 | | 0,81 | | 37 | | | 102 | | 100% | | | 3 | | | 0 | | | 24 | 365 | | | 233 917,36 | | 21,27 |
|  | **Всего по очистке:** |  | |  | |  | | |  | |  | | | **6** | | | **0** | | |  |  | | | 233 917,36 | | **354,42** |
| **3.** | **Транспортировка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Станция перекачки («2 подъем» от станции перекачки до насосно-фильтровальной станции) | ЭЦВ-6-10-140 | 6,3 | | 10 | | | 140 | | 60% | | | 1 | | | 0 | | | 8,35 | | | | 365 | 29 239,67 | | 19,20 |
| АТН-10-1-13 | 45 | | 70 | | | 97,5 | | 41% | | | 1 | | | 0 | | | 11,12 | | | | 365 | 204 677,69 | | 182,71 |
| 3.2. | Насосно-фильтровальная станция («3 подъем» от насосно-фильтровальной станции до потребителей) | К-10-65-250 | 45 | | 100 | | | 80 | | 48% | | | 1 | | | 0 | | | 6,68 | | | | 365 | 116 958,68 | | 109,72 |
| К-10-65-250 | 45 | | 100 | | | 80 | | 48% | | | 1 | | | 0 | | | 6,68 | | | | 365 | 116 958,68 | | 109,72 |
|  | **Всего по транспортировке:** |  |  | |  | | |  | |  | | | **4** | | | **0** | | |  | | | |  | **467 834,71** | | **421,35** |
| **4.** | **Освещение и отопление** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Павильон водозабора скважины № 4а | Конвектор Комфорт | 1,5 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 9,07 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 365 | | - | | 0,88 |
| 4.2. | Павильон водозабора скважины №5а | Конвектор Комфорт | 1,5 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 9,07 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 24 | | | | 365 | | - | | 1,75 |
| 4.3. | Павильон водозабора скважины № 8 | Конвектор Комфорт | 1,5 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 9,07 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 365 | | - | | 0,88 |
| 4.4. | Павильон водозабора скважины №9 | Конвектор Комфорт | 1,5 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 9,07 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 24 | | | | 365 | | - | | 1,75 |
| 4.5. | Павильон водозабора скважины №10 | Конвектор Комфорт | 1,5 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 9,07 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 24 | | | | 365 | | - | | 1,75 |
| 4.6. | Территория водозабора | Прожектор | 1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 5,84 |
| 4.7. | Насосно-фильтровальная станция | Калорифер | 15 | |  | | |  | | 100% | | | 3 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 272,16 |
| Лампа накаливания | 0,25 | |  | | |  | | 100% | | | 5 | | 0 | | | 24 | | | | 365 | | - | | 10,95 |
|  | **Всего по освещению и отоплению** |  |  | |  | | |  | |  | | | **23** | | **0** | | |  | | | |  | |  | | **341,32** |
|  | **ИТОГО:** |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | **1 285,31** |

1.3. Таблицу 5 пункта 1.4.4. раздела 1«Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 5 «Характеристика водопроводных сетей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Населенный пункт | Общая протяженность водопроводных сетей, м | Ду, мм | Длина, м | | Материал | Способ прокладки | | Протяженность сетей, нуждающ. в замене, м | Дата ввода в эксплуатацию | Фактический  % износа |
| **Красноярский край, Березовский район** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | с. Зыково | 4981 | 25 | 66 | | п/э | подземный | | 20 | 1952 |
| 40 | 826 | | п/э | подземный | | 350 | 1952 |
| 50 | 562 | | п/э | подземный | | 100 | 1952 |
| 89 | 361 | | п/э | подземный | | 50 | 1952 |  |
| 150 | 3166 | | сталь | подземный | | 3100 | 1952 |
| **Итого:** | | | | | **4981** | |  |  | | **3620** |  | **72,68** |
| **Красноярский край, Березовский район** | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | с. Зыково (Сухой Лог) | | 2117 | 57 | 553 | сталь | | | подземная | 100 | 1990 |
| 100 | 524 | сталь | | | подземная | 150 | 1990 |
| 150 | 1040 | сталь | | | подземная | 500 | 1990 |
| **Итого:** | | | | | **2117** |  | | |  | **750** |  | **35,43** |
|  | | | | |

Табл. 5.1. - данные по амортизации по объектам водопроводного хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование объекта основных средств (ОС) | № группы (ОС) | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок полезного использования ОС, мес. | Балансовая стоимость объекта ОС, тыс. руб. | Норма амортиза-ционных отчислений,% | Сумма амортиза-ционных отчислений в месяц, тыс.руб. | Сумма амортиза-ционных отчислений в год тыс.руб. |
|
| 1 | Скважина № 4«а» | 10 | 1988 | 240 | 72 | 0,42% | 0,30 | 3,60 |
| 2 | Скважина № 5«а» | 10 | 1971 | 240 | 64 | 0,42% | 0,27 | 3,20 |
| 3 | Скважина № 8 | 10 | 1975 | 240 | 74 | 0,42% | 0,31 | 3,70 |
| 4 | Скважина № 9 | 10 | 1988 | 240 | 71 | 0,42% | 0,30 | 3,55 |
| 5 | Скважина № 10 | 10 | 1990 | 240 | 75 | 0,42% | 0,31 | 3,75 |
| 6 | Насосно-фильтровальная станция | 10 | - | 240 | 1 828 | 0,42% | 7,62 | 91,40 |
| 7 | Сооружение «Водопроводные сети» | 10 | 1952 | 276 | 4 469 | 0,36% | 16,19 | 194,31 |
| 8 | Станция перекачки | 10 | 1989 | 240 | 273 | 0,42% | 1,14 | 13,65 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **6 926** |  | **26,43** | **317,16** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | | | | | | | |
| 1 | Сооружение «Водопроводные сети» | 10 | 1990 | 264 | 76,65 | 0,38% | 0,29 | 3,48 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **76,65** |  | **0,29** | **3,48** |

1.4. Пункт 6 раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже в табл. 32

Табл. 32 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без НДС** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** | **всего** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Реконструкция и модернизация насосно-фильтровальной станции | |  |  | |  |  |  |  |  | | 1 773,01 | |  |  |  | 1 773,01 |
| 2 | | Реконструкция водозабора "Кулаково" с. Зыково | |  |  | |  |  |  |  |  | | 1 737,35 | |  |  |  | 1 737,35 |
| 3 | | Реконструкция и модернизация насосно-фильтровальной станции | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | 3 054,32 |  |  | 3 054,32 |
| 4 | | Реконструкция водозабора "Кулаково" с. Зыково | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | 610,01 |  |  | 610,01 |
| 5 | | Реконструкция и модернизация насосно-фильтровальной станции | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | 3 324,01 |  | 3 324,01 |
| 6 | | Реконструкция водозабора "Кулаково" с. Зыково | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | 501,19 |  | 501,19 |
| 7 | | Реконструкция водозабора "Кулаково" с. Зыково | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | 3 993,27 | 3 993,27 |
| **Итого:** | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | 3510.36 | | 3664.33 | 3825.20 | 3 993,27 | 14993.16 |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Реконструкция стальных сетей водоснабжения от колодца ВК-3 до ВК-5 ул. Магистральная | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 666,46 | |  | |  |  | 1 666,46 |
| 9 | Реконструкция стальных сетей водоснабжения от колодца ВК-5 до ВК-9 ул. Магистральная | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 739,73 | |  |  | 1 739,73 |
| 10 | Реконструкция стальных сетей водоснабжения от колодца КВ-24-26-28, пер. Новогодний | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 816,27 |  | 1 816,27 |
| 11 | Реконструкция стальных сетей водоснабжения с установкой ж/б колодца (от колодца ВК-10 до ВК-11 пер. Новогодний) | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 896,17 | 1 896,17 |
| **Итого:** | | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 666,46 | | 1 739,73 | | 1 816,27 | 1 896,17 | 7118.63 |

1.5. Пункт 7.4. раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

С целью сокращения потерь воды при транспортировке, дополнительно необходимо провести следующие мероприятия на сетях водоснабжения по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково в 2022 г.:

- текущий ремонт – 341.14 тыс. руб. без НДС

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения протяженностью 100 м., диаметром 150 мм по адресу: с. Зыково, ул. Школьная (по школьному стадиону) – 3 078.89 тыс. руб. без НДС

А так же провести следующие мероприятия на сетях водоснабжения по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог) в 2021 г.:

- текущий ремонт – 99.67 тыс. руб. без НДС.

Табл. 36 – Показатели эффективности использования ресурсов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, процент потерь в сетях водоснабжения, %** | **Год** | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **с. Зыково** | 19,78 | 18,61 | 17,50 | 16,46 | 15,48 | 14,56 | 13,70 | 12,89 | 12,12 | 11,40 | 10,72 |
| **с. Зыково (Сухой Лог)** | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 15,64 | 14,28 | 12,92 | 11,65 | 10,63 |

1.6. п.8 раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Водопроводные сети по территории водозабора «Кулаково» расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково левый берег р.Березовка, водозабор «Кулаково»:

* Водопроводная сеть, труба сталь Дн-76, протяженностью 70 м. от здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, с .Зыково левый берег р.Березовка, водозабор «Кулаково», строение 2, до станции перекачки, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково левый берег р. Березовка, водозабор «Кулаково», строение 1;
* Водопроводная сеть, труба сталь Дн-76, протяженностью 200 м. от нежилого здания: скважина №5 с павильоном, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково левый берег р.Березовка, водозабор «Кулаково», строение 3, до станции перекачки, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково левый берег р. Березовка, водозабор «Кулаково», строение 1;
* Водопроводная сеть, труба сталь Дн-76, протяженностью 300 м. от нежилого здания: скважина №8 с павильоном, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково левый берег р.Березовка, водозабор «Кулаково», строение 4, до станции перекачки, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково левый берег р. Березовка, водозабор «Кулаково», строение 1;
* Водопроводная сеть, труба сталь Дн-76, протяженностью 200 м. от нежилого здания: скважина №9 с павильоном, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково левый берег р.Березовка, водозабор «Кулаково», строение 5, до станции перекачки, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково левый берег р. Березовка, водозабор «Кулаково», строение 1;
* Водопроводная сеть, труба сталь Дн-76, протяженностью 150 м. от нежилого здания: скважина №10 с павильоном, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково левый берег р.Березовка, водозабор «Кулаково», строение 6, до станции перекачки, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково левый берег р. Березовка, водозабор «Кулаково», строение 1;
* Водопроводная сеть от станции перекачки, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково левый берег р. Березовка, водозабор «Кулаково», строение 1, до насосно-фильтровальной станции, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с.Зыково, ул.Школьная, 5г- труба полиэтиленовая Дн-100, протяженностью 900 м. в двухтрубном исчислении (1 800 м);
* Водопроводная сеть, труба полиэтиленовая Дн-32, протяженностью 264 м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, от улицы Луговая до здания по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Свободы, д. 2 а, ХАРАКТЕРИСТИКА: На сети расположено 3 (три) ВК холодного водоснабжения. Задвижка Ду-32- 1 шт.;
* Водопроводная сеть, труба полиэтиленовая, протяженностью 291 м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Садовая, ХАРАКТЕРИСТИКА: Задвижка Ду-50 -1 шт., Задвижка Ду-25 - 1 шт.;
* Водопроводная сеть, труба полиэтиленовая, протяженностью 463 м, расположенная по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Свободы на сети расположено 6 ВК холодного водоснабжения;
* Водопроводная сеть, труба полиэтиленовая Дн-32, протяженностью 463 м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Свободы, ХАРАКТЕРИСТИКА: На сети расположено 6 (шесть) ВК холодного водоснабжения;
* Водопроводная сеть, труба полиэтиленовая Дн-32, протяженностью 232 м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Луговая,1б до ул. Луговая,1г, ХАРАКТЕРИСТИКА: На сети расположено 3 (три) ВК холодного водоснабжения;
* Водопроводная сеть, труба полиэтиленовая Дн-50, протяженностью 404 м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Луговая,1 до ул. Фестивальная,5, ХАРАКТЕРИСТИКА: На сети расположено 5 (пять) ВК холодного водоснабжения.

Общая протяженность бесхозяйного имущества-«сети водоснабжения» составляет- 4 374 м.

1.7. Дополнить раздел 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» пунктом 9 следующего содержания:

«9. Оценка потребности в административных расходах на обеспечение содержания и эксплуатации водопроводного хозяйства и количество необходимой электроэнергии для обеспечения работы оборудования водопроводного хозяйства на 1 год.

Оценка потребности в административных расходах на обеспечение содержания и эксплуатации водопроводного хозяйства приведена в табл. 37.1.

Табл. 37.1 – Оценка потребности в административных расходах на обеспечение содержания и эксплуатации водопроводного хозяйства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | |
| № п/п | | Статьи затрат | Затраты, тыс.руб. без НДС |
| 1. | | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 183,35 |
| 1.1. | | услуги связи и интернет | 66,84 |
| 1.2. | | юридические услуги | 0,00 |
| 1.3. | | обслуживание банка | 38,79 |
| 1.4. | | консультационные услуги | 0,00 |
| 1.5. | | оказание услуг по автоматизированной обработке информации | 77,71 |
| 1.6. | | информационные услуги | 0,00 |
| 2 | | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 1 877,70 |
| 2.1. | | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1 442,16 |
| 2.1.1. | | Численность | 3,81 |
| 2.2. | | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 435,53 |
| 3 | | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 |
| 4 | | Служебные командировки | 0,00 |
| 5 | | Обучение персонала | 0,00 |
| 6 | | Страхование производственных объектов | 0,00 |
| 7 | | Прочие административные расходы | 796,59 |
| 7.1. | | Расходы на содержание зданий (отопление, ГВС, эл.энергия, офисного помещения) | 172,24 |
| 7.2. | | Расходы по охране объектов и территорий | 608,35 |
| 7.3. | | Расходы на канцелярские товары | 16,00 |
| 7.4. | | Спецоценка условий труда | 0,00 |
|  | | **Итого:** | **2 857,63** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | | |
| 1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | 7,24 |
| 1.1. | услуги связи и интернет | | 2,64 |
| 1.2. | юридические услуги | | 0,00 |
| 1.3. | обслуживание банка | | 1,53 |
| 1.4. | консультационные услуги | | 0,00 |
| 1.5. | оказание услуг по автоматизированной обработке информации | | 3,07 |
| 1.6. | информационные услуги | | 0,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | 74,11 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | 56,92 |
| 2.1.1. | Численность | | 0,15 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | 17,19 |
| 3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | 0,00 |
| 4 | Служебные командировки | | 0,00 |
| 5 | Обучение персонала | | 0,00 |
| 6 | Страхование производственных объектов | | 0,00 |
| 7 | Прочие административные расходы | | 31,44 |
| 7.1. | Расходы на содержание зданий (отопление, ГВС, эл.энергия, офисного помещения) | | 6,80 |
| 7.2. | Расходы по охране объектов и территорий | | 24,01 |
| 7.3. | Расходы на канцелярские товары | | 0,63 |
| 7.4. | Спецоценка условий труда | | 0,00 |
|  | **Итого:** | | **112,79** |

Оценка потребности необходимой численности производственного, управленческого персонала, а так же персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия водопроводного хозяйства приведена в табл. 37.2.

Табл. 37.2 –Необходимая численность производственного, управленческого персонала, а так же персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия водопроводного хозяйства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | |
| **Необходимая численность производственного персонала водопроводного хозяйства** | | |
| **Наименование профессии** | **Разряд** | **Численность, чел.** |
| Машинист насосной установки | 2 | 4,00 |
| Машинист насосной установки-сторож (водозабор) | 2 | 4,00 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 5 | 2,00 |
| Электрогазосварщик | 4 | 1,00 |
| Мастер | 8 | 1,00 |
| **Итого:** |  | **12,00** |
| **Необходимая численность управленческого персонала, обеспечивающего содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства** | | |
| Директор | 12 | 1,00 |
| Инженер | 6 | 0,50 |
| Главный бухгалтер | 8 | 0,50 |
| Бухгалтер-кассир | 5 | 0,50 |
| Главный экономист | 8 | 0,50 |
| Главный юрист | 7 | 0,50 |
| Инспектор по кадрам | 5 | 0,30 |
| **Итого:** |  | **3,80** |
| **Необходимая численность персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия водопроводного хозяйства** | | |
| Сторож | 1 | 2,50 |
| **Итого:** |  | **2,50** |
| **Всегопо с. Зыково:** | | **18,30** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | |
| **Необходимая численность производственного персонала водопроводного хозяйства** | | |
| **Наименование профессии** | **Разряд** | **Численность, чел.** |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3 | 2,00 |
| Электрогазосварщик | 4 | 1,00 |
| **Итого:** |  | **3,00** |
| **Необходимая численность управленческого персонала, обеспечивающего содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства** | | |
| Директор | 12 | 0.10 |
| Главный бухгалтер | 8 | 0.10 |
| **Итого:** |  | **0,20** |
| **Необходимая численность персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия водопроводного хозяйства** | | |
| Сторож | 1 | 2,50 |
| **Итого:** |  | **2,50** |
| **Всего по с. Зыково (Сухой Лог):** | | **5,70** |

1.8. пункт 1.2. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить дополнить табл. 37.3. и 37.4. и читать в следующей редакции:

Табл. 37.3. Характеристика канализационных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Общая протяженность канализационных сетей, м | Ду, мм | Длина, м | Материал | Способ прокладки | Протяженность сетей, нуждающ. в замене, м | Дата ввода в эксплуатацию | Фактический  % износа |
| **Красноярский край, Березовский район** | | | | | | | | |  |
| 1 | **с. Зыково** | 6667 | 150 | 3438 | чугун | подземный | 2200 | 1967 |
| 200 | 2759 | чугун | подземный | 1640 | 1967 |
| 300 | 170 | чугун | подземный | 170 | 1967 |
| 500 | 300 | чугун | подземный | 0 | 1967 |
| **Итого:** | | | | **6667** |  |  | **4010** |  | **60,15** |
| **Красноярский край, Березовский район** | | | | | | | | |  |
| 2 | **с. Зыково (Сухой Лог)** | 1383 | 150 | 623 | сталь | подземная | 200 | 1990 |
| 200 | 760 | сталь | подземная | 300 | 1990 |
| **Итого:** | | | | **1383** |  |  | **500** |  | **36,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табл. 37.4. - данные по амортизации по объектам канализационного хозяйства | | | | | | | | | | |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование объекта основных средств (ОС) | № группы (ОС) | | | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок полезного использования ОС, мес. | Балансовая стоимость объекта ОС, тыс. руб. | Норма амортиза-ционных отчислений,% | Сумма амортиза-ционных отчислений в месяц, тыс.руб. | Сумма амортиза-ционных отчислений в год тыс.руб. |
|
| 1 | Сооружение «Сети канализации» | 10 | | | 1967 | 264 | 6 796,71 | 0,38% | 25,75 | 308,94 |
|  | **Итого:** |  | | |  |  | **6 796,71** |  | **25,75** | **308,94** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Сооружение «Сети канализации» | | 10 | 1990 | | 264 | 130,28 | 0,38% | 0,49 | 5,92 |
|  | **Итого:** | |  |  | |  | **130,28** |  | **0,49** | **5,92** |

1.9.Пункт 1.7. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, идущие по существующим канализационным коллекторам, попадают в одну канализационную трубу диаметром 500 мм, про- ходящую через территорию ОАО «КРАСНОЯРСКПОЛИМЕРКЕРАМИКА», и уходят в город Красноярск на КНС. Поверхностно-ливневые сточные воды не организованы. Специальные каналы и лотки – отсутствуют. Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

Обслуживающая организация в отношении централизованной системы канализации, с. Зыково и с. Зыково (Сухой Лог) отсутствует».

1.10. Пункт 1.9. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и

талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

- отсутствие дублирующих коллекторов;

- критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

С целью предотвращения аварийных ситуаций на канализационных сетях, требуется провести:

- текущий ремонт сетей канализации с. Зыково– 144.00 тыс. руб. без НДС;

- капитальный ремонт сетей канализации протяженностью 250м., диаметром 300 мм по адресу: с.Зыково по ул. Нагорная от КК-74 до КК-76 – 1300.83 тыс. руб. без НДС.

- текущий ремонт сетей канализации с. Зыково (Сухой Лог) – 65.89 тыс. руб. без НДС.

1.11. Таблицу 38 пункта 2.1. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 38 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

|  |  |
| --- | --- |
| Технологическая зона | Объем поступление сточных  вод, тыс. м3 |
| с. Зыково | 113,18 |
| с. Зыково (Сухой Лог) | 3,72 |

1.12. Таблицу 40 пункта 2.5. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 40 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая  зона | **Год** | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| с. Зыково, тыс.м3 | 176,75 | 169,39 | 166,94 | 164,48 | 162,03 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 |
| с. Зыково (Сухой Лог),тыс.м3 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |

1.13.Таблицу 41 пункта 3.1. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 41 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факти-  ческое  поступление  сточных  вод,тыс. м3 | Ожидаемое поступление сточных вод,  тыс. м3 | | | | | | | | | |
| год | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **с. Зыково** | 176,75 | 171,84 | 166,94 | 162,03 | 157,12 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 |
| **с. Зыково (Сухой Лог)** | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| годовое | 180,47 | 175,56 | 173,11 | 170,66 | 168,20 | 116,90 | 116,82 | 116,82 | 116,82 | 116,82 | 116,82 |

1.14.Таблицу 42 пункта 3.3. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 42 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Год** | | | | | | | | | | |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **с. Зыково, тыс.м3** | 176,75 | 171,84 | 169,39 | 166,94 | 164,48 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 |
| **с. Зыково (Сухой Лог), тыс.м3** | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| **Всего, тыс.м3** | 180,47 | 175,56 | 173,11 | 170,66 | 168,20 | 116,82 | 116,82 | 116,82 | 116,82 | 116,82 | 116,82 |

1.15. Пункт 6 раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения».

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения приведена в табл. 45.

Табл. 45 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей без НДС** | | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **всего** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция асбоцементных сетей водоотведения с установкой канализационных колодцев ул. Школьная д. 2 до д.16а (от КК-67 до КК-73); ул. Клубная д.5 до д.5а |  |  |  |  |  |  |  | 1 996,86 |  |  |  | 1 996,86 |
| 2 | Реконструкция асбоцементных сетей водоотведения с установкой канализационных колодцев ул. Клубная от КК-131 до КК-138; от КК-69/2 до КК-69/3; от КК-136/1 до КК-139; КК-132 до КК-132/1; КК-133 до КК-133/1; КК-133 до КК-133/1; КК-134 до КК-134/1; пер. Молодежный д.1 до д.2 (от колодца КК-135 до КК-142) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 076,20 |  |  | 2 076,20 |
| 3 | Реконструкция асбоцементных сетей водоотведения с установкой канализационных колодцев (ул. Школьная д.1 до д.5 б (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 166,60 |  | 2 166,60 |
| 4 | Реконструкция асбоцементных сетей водоотведения с установкой канализационных колодцев (пер. Молодежный (от колодца КК-131 до КК-69),ул.Школьная д. 5а-5-7; ул.Свободы от КК-125 до КК-117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 261,00 | 2 261,00 |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |  | 1 996,86 | 2 076,20 | 2 166,60 | 2 261,00 | **8500,66** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Реконструкция стальных сетей водоотведения от колодца КК-1 до КК-6 ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,46 |  |  |  | 1 612,46 |
| 7 | Реконструкция стальных сетей водоотведения от колодца КК7 до КК-10 ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,14 |  |  | 1 683,14 |
| 8 | Реконструкция стальных сетей водоотведения от колодца КК-15 до КК-22 ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757,18 |  | 1 757,18 |
| 9 | Реконструкция стальных сетей водоотведения от колодца КК-23 до КК-24; КК-27 до КК-30 ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 834,48 | 1 834,48 |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,46 | 1 683,14 | 1 757,18 | 1 834,48 | **6887,26** |

1.16. п.8 раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

-Канализационные сети, труба сталь Дн-110, протяженностью 106м, адрес: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, от дома № 1 до дома №5 по улице Строителей с. Зыково, ХАРАКТЕРИСТИКА: один колодец, износ 60%.

1.17. Дополнить раздел 2 «Схема водоотведения муниципального образования» пунктом 9 следующего содержания:

«9. Оценка потребности в административных расходах на обеспечение содержания и эксплуатации канализационного хозяйства.

Оценка потребности в административных расходах на обеспечение содержания и эксплуатации канализационного хозяйства приведена в табл. 46.1.

Табл. 46.1 – Оценка потребности в административных расходах на обеспечение содержания и эксплуатации канализационного хозяйства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | |
| № п/п | Статьи затрат | Затраты, тыс.руб. без НДС |
| 1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 90,24 |
| 1.1. | услуги связи и интернет | 32,90 |
| 1.2. | юридические услуги | 0,00 |
| 1.3. | обслуживание банка | 19,09 |
| 1.4. | консультационные услуги | 0,00 |
| 1.5. | оказание услуг по автоматизированной обработке информации | 38,25 |
| 1.6. | информационные услуги | 0,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 924,16 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 709,80 |
| 2.1.1. | Численность | 1,88 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 214,36 |
| 3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 |
| 4 | Служебные командировки | 0,00 |
| 5 | Обучение персонала | 0,00 |
| 6 | Страхование производственных объектов | 0,00 |
| 7 | Прочие административные расходы | 392,07 |
| 7.1. | Расходы на содержание зданий (отопление, ГВС, эл.энергия, офисного помещения) | 84,77 |
| 7.2. | Расходы по охране объектов и территорий | 299,42 |
| 7.3. | Расходы на канцелярские товары | 7,88 |
| 7.4. | Спецоценка условий труда | 0,00 |
|  | **Итого:** | **1 406,46** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | |
| 1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 7,90 |
| 1.1. | услуги связи и интернет | 2,88 |
| 1.2. | юридические услуги | 0,00 |
| 1.3. | обслуживание банка | 1,67 |
| 1.4. | консультационные услуги | 0,00 |
| 1.5. | оказание услуг по автоматизированной обработке информации | 3,35 |
| 1.6. | информационные услуги | 0,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 80,89 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 62,13 |
| 2.1.1. | Численность | 0,16 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 18,76 |
| 3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 |
| 4 | Служебные командировки | 0,00 |
| 5 | Обучение персонала | 0,00 |
| 6 | Страхование производственных объектов | 0,00 |
| 7 | Прочие административные расходы | 34,32 |
| 7.1. | Расходы на содержание зданий (отопление, ГВС, эл.энергия, офисного помещения) | 7,42 |
| 7.2. | Расходы по охране объектов и территорий | 26,21 |
| 7.3. | Расходы на канцелярские товары | 0,69 |
| 7.4. | Спецоценка условий труда | 0,00 |
|  | **Итого:** | **123,11** |

Оценка потребности необходимой численности производственного, управленческого персонала, а так же персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия канализационного хозяйства приведена в табл. 46.2.

Табл. 46.2. Оценка потребности необходимой численности производственного, управленческого персонала, а так же персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия канализационного хозяйства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | |
| **Необходимая численность производственного персонала канализационного хозяйства** | | |
| **Наименование профессии** | **Разряд** | **Численность, чел.** |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3 | 2,00 |
| Электрогазосварщик | 4 | 1,00 |
| **Итого:** |  | **3,00** |
| **Необходимая численность управленческого персонала, обеспечивающего содержание и эксплуатацию канализационного хозяйства** | | |
| Директор | 12 | 0,50 |
| Инженер | 6 | 0,20 |
| Главный бухгалтер | 8 | 0,30 |
| Бухгалтер-кассир | 5 | 0,20 |
| Главный экономист | 8 | 0,30 |
| Главный юрист | 7 | 0,30 |
| Инспектор по кадрам | 5 | 0,10 |
| **Итого:** |  | **1,90** |
| **Необходимая численность персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия канализационного хозяйства** | | |
| Сторож | 1 | 1,30 |
| **Итого:** |  | **1,30** |
| **Всего по с. Зыково:** | | **6,20** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково (Сухой Лог)** | | |
| **Необходимая численность производственного персонала канализационного хозяйства** | | |
| **Наименование профессии** | **Разряд** | **Численность, чел.** |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3 | 2,00 |
| Электрогазосварщик | 4 | 1,00 |
| **Итого:** |  | **3,00** |
| **Необходимая численность управленческого персонала, обеспечивающего содержание и эксплуатацию канализационного хозяйства** | | |
| Директор | 12 | 0.10 |
| Главный бухгалтер | 8 | 0.10 |
| **Итого:** |  | **0,20** |
| **Необходимая численность персонала, занятого на охране производственной базы (склад, гараж) и офисного помещения предприятия канализационного хозяйства** | | |
| Сторож | 1 | 1,30 |
| **Итого:** |  | **1,30** |
| **Всего по с. Зыково (Сухой Лог):** | | **4,50** |

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Зыковский информационный вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зыковского сельсовета П.И.Звягинцева.

Глава Зыковского сельсовета А.В. Сороковиков