АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32

03.02.2021г..                                                                                     с.Зыково

О порядке  обеспечения пожарной безопасности

на объектах и в учреждениях администрации

Зыковского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 33. в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах и в учреждениях администрации Зыковского сельсовета, руководствуясь Уставом Зыковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок обеспечения пожарной безопасности на объектах учреждениях администрации Зыковского сельсовета  согласно приложению №1.

2. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

- в здании администрации Зыковского сельсовета, расположенном по адресу: с. Зыково, ул. Советская, 27 - заместителя главы администрации по благоустройству и общим вопросам;

- в  здании МБУК «Зыковский Дом культуры», расположенного по адресу: с. Зыково, ул. Клубная, 6 - директора МБУК «Зыковский Дом культуры.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Зыковский информационный вестник».

Глава Зыковского сельсовета 	                        А.В. Сороковиков

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Зыковского сельсовета

Березовского района Красноярского края

от 03.02.2021г. №32

Порядок обеспечения пожарной безопасности на объектах и учреждениях

Администрации Зыковского сельсовета

Все работники обязаны знать и строго соблюдать данный порядок и требовать соблюдение установленных правил от всех граждан, находящихся на территории объектов сельской администрации, а также в учреждениях сельской администрации.

На объектах сельской администрации, а также в учреждениях сельской администрации устанавливается следующий режим:

1.Содержание территорий

1.1. Следить и своевременно производить уборку территории от горючих веществ.

1.2. Сжигание мусора на территории категорически запрещено.

1.3. Не допускать стоянку автотранспортных средств в противопожарных разрывах между зданиями.

1.4.  В зимнее время производить очистку проходов и проездов от снега и льда.

1.5. Следить за исправностью наружного освещения территории в темное место суток.

2. Содержание помещений

2.1. Ежедневно производить влажную уборку помещений.

2.2. Не загромождать доступ к отопительным приборам.

2.3. Запрещается хранить и применять порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие пожароопасные вещества и материалы.

2.4. Запрещается производить огневые и сварочные работы без соответствующего разрешения и оформления наряда допуска.

2.5. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами.

2.6. Запрещается демонтировать предусмотренные проектом двери эвакуационных  выходов.

2.7. Запрещается устанавливать «глухие» решетки на окнах.

2.8. Складирование материалов производить с расстоянием до светильников не менее 0,5 м.

3. Эксплуатация электрооборудования

3.1. Постоянно следить за исправностью силовых и осветительных электросетей и других электроустановок.

3.2. При обнаружении нагрева, искрения изоляции кабелей и проводов немедленно отключить их от источника питания.

3.3. Запрещается пользоваться неисправными электроприборами.

4. Первичные средства пожаротушения.

4.1.  При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара;

- выдернуть чеку и поднять рукоятку от корпуса огнетушителя;

- снять пистолет-распылитель и направить сопло на очаг пожара, нажать ручку;

- тушение пожара производить с наветренной стороны, направив струю огнетушащего порошка на основание пламени с расстояния 5-6 м.

  - Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

- Обязанности и действия при пожаре.

5.1. При обнаружении(возникновении) пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, назвав при этом адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.

5.2. Продублировать сообщение о возникновении пожара главе администрации по телефону 9-21-83, должностному лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности на объекте в учреждениях.

5.3. При необходимости отключить электроэнергию технологических систем (кроме электропитания систем противопожарной защиты).

5.4. Приостановить работу и освободить помещение от посетителей и работников объекта или учреждения.

5.5.Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

5.6.Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказывать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.7.По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения  пожара о конструктивных и технологических особенностей объекта.

5.8.Обо всех нарушениях(недостатках), устранить которые невозможно собственными силами, сообщить главе администрации по телефону: 9-21-83.